## Лист1
Control Functions
Наименование функции | Описание | Результат проверки | Файлы
Control Line Output/Indicator | Клавиша/линия управления, которая используется только в качестве выходного сигнала (для включения индикации на кнопке или в случае линии управления, например, для включения внешнего реле). | См видео | Files\9_Control Functions
Activate/Deactivate Control Lines/Indicators | Функция для активации/ деактивации кнопки/линии с функцией Control Line Output/Indicator ( кнопка нажата, выход активен, кнопка отпущена - не активен) | Ок
Test All LEDs and Buzzer | Функция локальной проверки стнации ( при нажатии активируются все возможные индикаторы и реле, также активируется звуковая сигнализация). Функция активна, пока кнопка нажата. | См видео
Activate/Deactivate Volume Control Group | Функция активации/деактивации группы котроля громкости. Например, может быть создана группа котроля громкости с понижением громкости, в которую входят несколько усилителей. Нажатием кнопки с данной функцией можно активировать/деактивировать понижение громкости в созданной группе ( например, в ночное время) | См видео
Activate/Deactivate Mute Group | Функция активации/деактивации группы отключения звука . Например, может быть создана группа ктключения звука, в которую входят несколько усилителей. Нажатием кнопки с данной функцией можно активировать/деактивировать отключения звука в созданной группе ( например, в ночное время) | Ок
Maintenance Mode | Функция для перевода системы, которой подключена станция, на которой эта функция конфигурируется, в режим технического обслуживания..Режим ТО отключает все коммуникационные и интерфейсные соединения системы. Также в этом режиме отключаются подключения к другим системам . | Ок
Activate Control Lines/Indicators | Функция активации кнопки/линии с функцией Control Line Output/Indicator. Для деативации нужно будет нажать кнопку с функцией Deactivate Control Lines/Indicators | Есть подвисания по индикации
Deactivate Control Lines/Indicators | Функция деактивации кнопки/линии с функцией Control Line Output/Indicator. | Ок